华北电力大学大型仪器设备开放共享信息登记表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **仪器管理部门信息** | | | | |
| 所属单位 | | 电力工程系 | | |
| 仪器负责人 | | 耿江海 | | |
| 联系电话 | | 0312-7522514 | | |
| E-mail | | gengjianghai@163.com | | |
| **仪器相关信息** | | | | |
| 仪器名称 | 工频试验变压器 | | | |
| 规格型号 | YDTW-1200/300 | | 资产编号 | 20095175 |
| 制造国家 | 中国 | | 生产厂家 | 江苏雷宇高电压设备有限公司 |
| 出厂日期 | 2009-12-01 | | 购置日期 | 2009-12-01 |
| 存放地点 | | 教三101 | | |
| 主要功能 | | 用于产生大容量试验电压，可开展绝缘子污秽闪络及空气间隙放电试验，最高输出电压250 kV | | |
| 技术指标 | | 最高输出电压：250 kV  最大一次侧输出电流：4 A | | |
| 样品要求 | | 包装完整，功能正常，需经送检人和本实验室人员共同确认是否符合测试要求 | | |