同位素测试送样须知

- 测试水体中D 18O：

- 可接受水样（降水、地下水等），样品中溶质浓度务必低于150g/kg。建议以塑料瓶盛装水样，以减少运输和储存过程中不必要的蒸发和破损。

- 可接受固体样品（如土壤、植物），本单位提供水分抽提服务。请以5mL塑料瓶盛装样品，以便抽提水分。

- 请将样品以阿拉伯数字命名（如1、2、3……），并将样品名称写于醒目处，以便核对。如有平行样品，请标明。

- 送样前请与工作人员确认样品数量、样品名称和测试项目。如需回收或保存样品，请提前告知。

- 测试固体样品中13C、15N:

- 仅接受固体样品。

- 样品须经过干燥处理，不得含有水分。

- 样品中不得含有卤素。

- 样品质地均匀，须研磨成粉末（本单位可提供磨样服务）。

- 依据样品性质和元素含量，送样量略有不同，详情请联系工作人员。

- 请将样品以阿拉伯数字命名（如1、2、3……），并将样品名称写于醒目处，以便核对。如有平行样品，请标明。

- 建议粉末样品以小纸袋包装（规格约7*9cm），以减弱静电的影响。

- 如需同时测定13C15N两种同位素，则根据样品N和C元素含量比制定测试方法和收费标准，详情请联系工作人员。

- 送样前请与工作人员确认样品数量、样品名称和测试项目。如需回收或保存样品，请提前告知。

- 感谢您的支持与配合！