实验室仪器设备的管理与使用规则

1、实验室所有设备都应按规定建立相应的帐、卡，固定资产标签要保持完好。各种凭证要妥善保管，如实反映仪器设备的数量、质量变动情况，坚持每年一次的统计审核制度，做到帐、卡、物三相符。所有仪器设备的使用手册及技术资料原件一律建档保存，随仪器使用的只能是复印件。

2、各种仪器设备必须有操作卡片，便于使用者操作。凡对拟用的仪器的操作无把握者，务必请教仪器管理员或相关专家；任何使用者在使用任何仪器前必须先了解仪器设备的性能与操作程序，经实验室仪器管理员考核后方可上机操作；上机操作一定要严格遵守各仪器的操作规程，不按操作规程操作，将视为违章作业，一切后果自负。

3、实验室要配备专职仪器管理人员。作为仪器管理人员，一要熟悉实验室所有仪器的性质及操作规程及注意事项，二要懂得各仪器一般故障的排除，三要熟知实验室所有仪器的校验及维护常识。

4、实验室所有大型仪器设备与设施均责任到人，大型仪器的使用需提前预约，并严格遵守验收、登记制度。仪器设备的外借、调换、拆卸及改装，必须办理有关手续，经有关领导同意，报设备管理处批准。否则由此造成的事故和损失的，由当事人承担全部责任。

5、必须严格执行仪器设备运行记录制度，记录仪器运行状况、开关机时间。凡是不记录者，一经发现，停止使用资格。

6、发现仪器设备有故障者，有义务立即向管理人员报告，严禁擅自处理、拆卸、调整仪器的主要部件，凡自行拆卸者一经发现将给予严重处罚。用后切断电源、水源，各种按钮回到原位，并做好清洁工作、锁好门窗。

7、下次使用者，在开机前，首先检查仪器清洁卫生，仪器是否有损坏，接通电源后，检查是否运转正常。发现问题及时报告管理员，并找上一次使用者问情况，知情不报者追查当次使用者责任。

8、保持仪器清洁，仪器的放置远离强酸、强碱等腐蚀性物品，远离水源、电源、气源等不安全源。

9、仪器要根据其保养、维护要求，进行及时或定期的干燥处理、充电、维护、校验等，确保仪器正常运转。