试验检测室管理制度

一、试验、检测室是检定、测试产品的工作场地，必须保证环境、场地符合试验、检测要求，各标准器具、设备、配备运转良好。

二、试验、检测人员应具备本专业基础知识，并考核合格才能上岗。

三、试验、检测室应经常保持清洁、整齐、卫生，严禁在室内吸烟和高声喧哗。

四、试验、检测室所有器具及药品应分类存放，摆放整齐，并张贴明显的标签，有专人管理。

五、严禁在室内饮食，严禁将与试验、检测无关的物品带入检测室。

六、试验、检测室工作人员严格遵守一切试验、检测的规章制度和操作流程，预防各种事故的发生，确保产品质量安全和人员生命安全。

七、试验、检测室工作人员必需严谨务实，公正客观的作好试验、检测的原始记录，并写出报告单，所有记录，报告单保存两年以上。

八、试验、检测室工作人员要穿工作服，工作鞋。保证个人卫生干净整洁进行试验、检测。

九、试验、检测完毕，应及时将器具进行清洗，并分类存放。

十、离开试验、检测室时，应切断水、电、气、开关，关好门窗。防止外界污染，确保进行无尘检测。

十一、试验、检测室应配备灭火器材，并定期检查，保证其性能良好。

十二、保持试验、检测时客观公正，严谨务实，操作规范及时准确。