实验室管理制度

一、除实验工作人员和经领导批准的人员外，他人不得进入。

二、实验室内一切供水、供电线路管道的固定装置均由水、电工装修，任何人不得擅自拆卸移动。

三、注意观察温度、湿度的变化情况，发现不符合要求时，应立即采取措施。

四、严禁不了解仪器性能、使用方法者接触精密仪器。

五、实验室内严禁吸烟，加强管理，严格按实验规程操作。

六、实验人员应该注意安全，在工作期间不能擅离岗位。

七、实验工作中仪器设备发生故障立即采取措施停止使用，填写使用记录，待故障排除后再使用。

八、实验完毕后和下班离室时应切断电源（必需通电的除外），水源、气源、清理实验场所，并关熄照明电、电风扇等，关好门窗。

九、样品保管人、资料保管人应妥善保管样品和资料，谨防虫蛀、霉变和遗失。

十、工作人员对发给的实验钥匙要妥善保管，不得遗失，不得转借，更不得私自配制。

十一、工作人员应养成良好的工作习惯，及时处理实验过程中使用过的器皿、废液、废物等。

十二、实验室卫生采取包干制，责任和范围明确到人定期清扫。