河北中医学院

实验室废弃物处理规定

为做好实验室废物的管理和处理，保障实验室安全、环境卫生安全，维护正常科研秩序，牢固树立环境保护意识，避免污染事故，依据《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）、《城市放射性废物管理办法》（环放字[87]239号）、《河北省实验动物管理办法》（冀科财字[1993]016号），制定本规定。

第一条  本规定涉及的实验室废弃物是指实验过程中产生的气、液、固体废弃物，包括实验用动物尸体、失效的药剂和样品、剧毒物品残留物和放射性废弃物等。实验室废弃物实行分类处置。

第二条  气体废弃物：易引起环境污染或具有潜在危害的气体，包括有毒易燃易爆等危险性气体（CO、H2S、SO2、HCl、HCN、NO、NO2、NH3、H2、CH4）、温室气体（CO2、N2O、臭氧）等。产生少量有害气体的实验应在通风橱内进行，并尽量设置尾气吸收装置。有大量废气产生的实验要配备相应废气处理装置。

第三条  液体废弃物：各种有机废液和有毒有害的无机废液（例如含汞、铬、铅、铊等重金属废液、氰系废液），严禁随意倒入下水道；对废酸、碱液需中和后再行排放；有机废液和无机废液分别使用废液桶存放，各实验室集中处理。

第四条  有毒固体废弃物：有毒试剂的包装盒、试剂瓶、以及所有接触过有毒试剂的物品，如容器、凝胶、手套等。此类废弃物应妥善放置，科研中心协调集中处理。

第五条  无害固体废弃物：废纸、手套等一般垃圾和无害废料，以及经过消毒、灭菌等特殊处理后可安全丢弃的实验废料。

第六条  锐利废弃物：破损废弃的玻璃器皿、刀具及注射针头等。此类废弃物应做好安全处理，以免处理时造成不必要的损伤。

第七条  危险品废弃物：剧毒物质、放射性物质、自燃物及强氧化剂等，按化学性质明确标示，由使用者按照国家、河北省相关规定负责存放处理，科研中心协助。

第八条  实验动物尸体存放、焚烧管理规定：

（一）活体动物实验后，须妥善处理动物器官/尸体，集中存放，不得随意丢弃。

（二）实验后及时将动物尸体装入塑料袋内，再用纸张包好，置于专门的冰箱内存放。

（三）存放动物尸体，应认真填写登记记录，包括：存放单位，存放人姓名，存放时间，动物种类，数量，是否被污染，污染物类型及程度等。

（四）实验动物尸体由专人负责，定期进行清理、焚烧，不得积压。

第九条  实验人员应做好实验废弃物的分类收集及暂存，及时清理垃圾桶及废液桶，将废弃物集中存放。

第十条  进入实验室的工作人员和学生应严格执行本办法，凡违反规定造成环境严重污染或事故者，肇事者要承担相应后果。

第十一条  本规定由科技处负责解释，自发布之日起施行。

河北中医学院科技处

2015年11月