河北省石油专用管工程技术研究中心管理文件

文件编码：DLP/Z-JS-GC007/02          第2版          签发: 邓叙燕

# 检测实验中心管理制度

- 目的

为保证检测实验中心检验工作的规范化、科学化，提高检验效率、确保检验质量，保证检验数据的准确性，检验数据出具的及时性，以满足生产、用户的要求，特制定本制度。

- 适用范围

适用于检测实验中心所辖行政区域的固定设施场所、检验现场开展检测活动涉及的管理、技术工作。

- 职责

检测实验中心中与检测有关的管理人员、技术人员和关键支持人员，应履行本岗位职责，明确本岗位权限，并通过信息的及时沟通，确保检测实验中心各项工作的顺利完成。

具体要求详见检测实验中心《质量手册》附录3：岗位职责与权利。

- 管理内容

- 人员资质及能力

检测实验中心所有操作专业设备、从事检测、评价结果、签署检测报告的人员及相关管理人员应具备相应能力方可上岗。国家法律、法规、行业标准或客户要求某些从事检测工作的人员需持有个人资格证书的，检测实验中心应满足指定人员持证上岗的要求。

具体要求详见检测实验中心《质量手册》附录4：岗位任职资格条件。

- 检测仪器设备管理

检测实验中心应确保配备所有检测和测量的设备满足精度和准确度要求，并符合相应检测规范要求，同时对检测结果有重要影响的仪器的关键量或值，应制定检定或校准计划。所有检测设备应由经过授权的人员操作。

具体要求详见检测实验中心《设备管理程序》、《期间核查程序》、《量值溯源程序》。

- 检测质量控制

检测实验中心所有检测过程所需的供应品、试剂和消耗材料应在合格供方名录中的商家采购，并确保所购买的、影响检测质量的供应品、试剂和消耗材料满足检测要求，且需经验证后方可投入使用。

检测实验中心应采用满足客户需求并适用的检测方法，优先使用以国际、区域或国家标准发布的方法。应确保使用标准的最新有效版本，除非该版本不适宜或不可能使用。当客户未指定所用方法时，实验室应从国际、区域或国家标准中发布的，或由知名的技术组织或有关科学书籍和期刊公布的，或由设备制造商指定的方法中选择合适的方法。同时在进行检测之前，检测实验中心应证实能够正确地运用这些标准方法。

检测实验中心应通过定期使用有证标准物质、参加实验室间的比对或能力验证、使用相同或不同方法进行重复检测、对存留样品进行再检测、分析同一个样品不同特性结果的相关性等方法，进行质量控制以监控检测的有效性，确保检测结果的质量。

具体要求详见检测实验中心《服务和供应品采购工作程序》、《方法的选择与确认程序》、《数据控制程序》、《结果质量监控程序》、《能力验证程序》。

- 设施和环境管理

检测实验中心应确保用于检测的实验场所的设施，包括但不限于能源、照明和环境条件满足要求。并确保其环境条件不会使结果无效，或对所要求的测量质量产生不良影响。

具体要求详见检测实验中心《设施和环境条件控制程序》、《安全和健康控制程序》、《环境保护程序》、《内务管理程序》

- 检测流程

  - 内部生产检验流程：

详见《产成品理化检验工作流程管理规定》。

  - 内部其它检验流程（含项目委托检验、分厂独立委托检验等）：

检验委托单位（项目组或分厂等）→检验组样品管理员（接收委托、样品确认、派发检验任务）→检验组（检验分析）→检验组长（分析结果审核确认）→检验组（出具检验报告）→授权签字人（批准检验报告）→检验组样品管理员（检测报告登记并发放）→检验委托单位（签字确认并领取检验报告）。

  - 外部客户检验流程：

客户→检测实验中心综合管理组（委托确认）→财务部（客户缴费）→检验组样品管理员（接收委托、样品确认、派发检验任务）→检验组（检验分析）→检验组长（分析结果审核确认）→检验组（出具检验报告）→授权签字人（批准检验报告）→检测实验中心综合管理组（检测报告登记并发放）→客户（签字确认并领取检验报告）。

- 本制度自2017年1月1日起执行。

附件一：

# 检测实验中心检测试验服务收费标准

| 序号 | 设备名称 | 分析项目 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直读光谱仪 | C Si Mn P S Cr Ni W Mo V Al Ti Cu Nb B As Sn | 40元/元素 | 5个元素起 |
| 2 | ONH分析仪 | O、N | 200元/样品 |  |
|  |  | O、N、H | 350元/样品 |  |
| 3 | X射线荧光光谱仪 |  | 100元/元素 | 3个元素起 |
| 4 | CS分析仪 | C、S | 100元/元素 |  |
| 5 | 湿法分析 | 化学成分 | 100元/元素 |  |
| 6 | PH计 | PH | 60元/样品 |  |
| 7 | 电导率仪 | 电导率 | 60元/样品 |  |
|  |  | 浊度 | 60元/样品 |  |
| 8 | 电石发气装置 | 发气量 | 300元/样品 |  |
| 9 | 低倍检验 | 低倍缺陷 | 200元/样品 |  |
| 10 | ND-Ⅱ炉渣粘度测试仪 | 粘度 | 600元/样品 |  |
| 11 | LZ-Ⅲ炉渣熔化特性测试仪 | 熔点、熔速 | 300元/样品 |  |
| 12 | 万能试验机 | 常温拉伸 | 120元/样品 |  |
| 13 | 冲击试验机 | 常温冲击 | 80元/样品 |  |
|  |  | 低温冲击 | 120元/样品 |  |
| 14 | 金相显微镜 | 夹杂物 | 200元/样品 |  |
|  |  | 晶粒度 | 150元/样品 |  |
|  |  | 脱碳层 | 150元/样品 |  |
|  |  | 组织 | 150元/样品 |  |
| 15 | 布氏硬度计 | HBW | 20元/点 |  |
| 16 | 洛氏硬度计 | HRB、HRC | 20元/点 |  |
| 17 | 维氏硬度计 | HV10 | 30元/点 |  |
| 18 | 扫描电镜 | 组织、EDS、EBSD、拉伸 | 300元/小时 | 可根据实际情况价格另议 |
| 19 | 相变仪 | 静态样品 | 半小时内200元/样品，每超半小时200元。 |  |

注：以上为常规检测，仪器可实现的其他功能价格另议。