**承德避暑山庄企业集团股份质检部**

**检测设备管理制度**

检测仪器是产品质量检验工作的重要手段，其精度直接关系着检验数据的准确性、可靠性，为此特制定本制度。

1. 质检部对化验用仪器进行统一编号，建立完整的化验设备台帐，妥善保管好。
2. 仪器设备的资料要有专人负责管理。设备资料包括：仪器使用说明书、合格证、操作规程，附属设备和配件的名称与规格等。
3. 操作人员负责仪器设备的使用、维护与保养，对所用的仪器设备做到懂结构、懂原理、懂性能、懂用途、会使用、会保养，会排除故障，使用后要做好记录。
4. 仪器使用、维修应由专人负责，操作人员需经培训后方操作使用仪器。操作人员未经授权人同意不得折装重要检测设备。
5. 操作人员应严格按照检测设备的操作规程进行操作。严禁超负荷运转或带病运转，使用中发生故障应立即停机，按仪器设备管理程序，经批准后进行检修，待修复核准后方可使用。
6. 仪器设备的检定或校准：强制检定的计量设备，如天平、水分测定仪、色谱仪等要按规定进行周期检定，检定合格的设备，其合格证上注上有效期、检定日期等；超周期和未进行检定的仪器设备一律不准使用。属于自校的检验仪器，如滴定管、移液管等质检部应按玻璃仪器校准规程进行内部校准后使用。

 承德避暑山庄企业集团股份质检部

2017年5月