石家庄市长安育才建材有限公司

液相色谱仪使用管理制度

1、仪器使用者必须经过专门的技术培训，掌握仪器的性能，操作方法和使用注意事项，方可独立完成实验。

2、 使用仪器务必登记开始和结束时间，若仪器出现异常，及时停机找管理人员说明并在登记本上记录详情。

3、根据实验需要若要晚间时段、节假日使用必须提前提出要求，管理人员给予安排，但要遵守实验室安全守则。

4、使用手动进样器进样时，在进样前和进样后都需用洗针液洗净进样针筒，洗针液一般选择与样品液一致的溶剂，进样前必须用样品液清洗进样针筒3遍以上，并排除针筒中的气泡；

5、使用过程中要经常观察仪器工作状态，及时正确处理各种突发事件。

6、关机前，先关灯，用相应的溶剂充分冲洗系统，退出化学工作站，依提示关泵，及其它窗口，关闭计算机，关闭Agilent 1200各模块电源开关。

7、实验数据要妥善保存，整理，不可复制，泄露实验数据。

8、实验之后的材料、溶液必须及时清理，保证实验室的清洁和安全。

9、未经培训、考核人员不得上机操作，否则对仪器设备损坏或性能下降等将追究相应的责任。

10、未经管理人员许可不得擅自改变仪器的运行参数，不得用控制仪器的电脑操作、打印任何与实验无关的材料。

11、外来人员（非本公司实验室特定实验员）借用液相色谱仪时，应首先向部门经理和实验室管理人员申请，批准后认真填写《实验仪器借用登记表》方可按规范进行操作使用。

12、允许晚间、节假日加班的人员，登记领取钥匙，钥匙要保管好，不得转让他人且及时归还。注意要及时锁门，并保证实验室的水电安全。

13、实验室内严禁吸烟，进食，听音乐等可能对实验研究及仪器性能造成影响或
与实验无关的一切活动。

14、使用者须认真履行仪器使用登记制度，认真填写《液相色谱仪使用登记薄》以《及大型精密仪器使用登记表》 ，借用仪器者应认真填写《实验仪器借用登记表》