# 实验室仪器设备管理办法

1总则

1.1目的

为了对实验室的仪器设备进行综合有效的使用、管理和维护，使其保持良好的技术状态，延长其使用寿命，满足实验室研发使用要求，特制定本办法。

1.2 释义

本办法中所指的仪器设备包括用于实验室研究的分析仪器、物力性能测试仪器、计量仪器、电子测量仪器等，以及用于重点实验室技术开发的动设备、静设备、特种设备、自制设备等。

1.3 适用范围

本办法适用于实验室各设备。

2 组织与职责

2.1 实验室主任职责

2.1.1审核公司仪器设备管理的相关制度。

2.1.2负责仪器设备新增、维修、处置的审批工作。

2.1.3审核仪器设备维修及重大事故的处理意见，并签署意见。

2.1.4监督、检查和指导实验室管理部的仪器设备管理工作。

2.2 各项目实验室仪器设备管理员职责

2.2.1 各个实验室设有仪器设备管理人员，由各实验室研究人员兼职担任。

2.2.2 组织研究人员或操作人员学习仪器设备使用与维护知识，并全面负责所管辖或职责范围内的仪器设备管理工作。

2.2.3 负责定期不定期地对仪器设备使用和保养情况进行抽查，检查《仪器设备使用记录》的填写情况，保证其内容的及时性、准确性和完整性。

2.2.4 负责提出所管辖或职责范围内的仪器设备故障维修保养的申请。

3 仪器设备管理

3.1仪器设备购置经费来源于公司及主管部门划拨的实验室建设费、自筹经费和国家专项经费。

3.2 新购置的仪器设备到货后，根据订货合同对发票、说明书、装箱单及其他技术资料进行较验，由专业人员进行开机调试，方可交付使用。验收不合格的仪器设备要及时与供方联系，妥善处理。

3.3每台设备要有二人或二人以上会操作，每台设备必须制定使用制度和操作规程，并将制度上墙，使用规范和注意事项必须放置在醒目位置。

3.4每台设备须有专人负责操作并指导培训其他应用者，重要或特殊的仪器设备使用前由实验室依托单位相关部门请专业技术人员进行操作与维护培训，考核合格后，方准上岗操作。

3.5操作人员每次实验前后检查仪器设备，使用完毕应及时清理并关机，经常保持仪器设备的性能良好。

3.6仪器设备的使用环境必须符合使用说明书中的要求，凡因使用环境不当造成的仪器设备损坏，追究仪器设备直接负责人责任。

3.7大型、重要、易损仪器设备的使用要认真填写《仪器设备使用记录》，发现无法解决的问题要及时上报给仪器设备管理员进行维修。

3.8研发人员和操作人员按要求对所负责的仪器设备进行日常保养和维护，同时认真填写《仪器设备维修保养记录》，保证其内容的及时性、准确性和完整性。

3.9必须定期检定的仪器设备应按检定周期送检，确保仪器设备的计量特性准确可靠。

3.10仪器设备出现异常现象时，要立即停机检查，经修复、测试后方可使用。

4 仪器设备的共享

加入河北省大型科研仪器共享联盟的仪器设备，对外开放共享，并收取一定费用，收费标准另行规定。

5 仪器设备损坏、丢失和赔偿

仪器设备为实验室的固定资产，是实验室研发顺利进行的重要工具，对其的妥善保管和正确使用是实验室管理工作的重点。对造成仪器设备丢失、损坏的个人和单位视情节严重给予处罚和赔偿。由于下列原因，造成仪器设备损坏或丢失的，应予以赔偿：

5.1 不了解仪器设备性能，不熟悉使用方法，擅自启动仪器设备的；不听从指挥、不遵守操作规程或不按规定要求进行操作的。

5.2 未经允许擅自使用、拆卸、改装仪器设备的；工作不负责任，指导错误且未能及时纠正造成仪器设备损坏的。

5.3 因保管不善，造成仪器设备出现受潮生锈等情况，造成损失的。拒绝调配长期闲置的仪器设备，造成损失或浪费的。

5.4 未经批准，擅自将仪器设备外借或出租，造成损坏或丢失的。工作中使用频繁，属个人使用、保管的便携仪器造成丢失的。

5.5 发生仪器设备损坏、丢失事故后，隐瞒不报、推卸责任，态度恶劣的；其他由于不遵守规章制度造成仪器设备损坏或丢失的。

6 附则

6.1本管理办法由新奥科技发展有限公司负责解释与修订。

6.2本管理办法自发布之日起实施。

7 附件

附件1：实验室仪器设备使用记录

附件2：实验室仪器设备维修保养记录

附件1：

实验室仪器设备使用记录

| 设备名称： |  |  |  |  | 规格型号： |  |  |  | 设备编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属项目： |  |  |  |  |  |  | 责 任 人： |  |  |  |  |  |
| 使用时间 年月日 （时分～时分） |  |  | 测试主要内容 | 测试 样品数 |  | 设备状态（用前） |  | 设备状态（用后） |  | 使用者 签字 | 联系 电话 | 备注 |

附件2：

实验室仪器设备维修保养记录

| 仪器设备维护保养记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 维护保养情况 |  | 负责人 |  | 备注 |  |
| 仪器设备故障维修记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 故障情况及原因 |  | 维修情况 |  | 负责人 |  | 备注 |