邯郸市农业科学院

实验室管理制度

为有效利用和充分挖掘实验室资源条件，高效发挥实验室在高新技术研究和科技成果转化中的重要作用，营造一个良好的实验室工作环境，达到“科学、规范、安全、高效”的目的，保障实验室仪器设备的安全和正常运行，根据国家有关实验室规范，结合本单位实际，制定本管理制度，实验室所有工作人员及进入本实验室的人员均需遵守以下管理制度。

一、实验室工作制度

（一）实验室是进行检测和科研的重要场所，严禁存放私人或与实验无关的一切物品；不准做一切与检测和科研实验无关的事情。

（二）实验室所有人员必须严格遵守各项规章制度和管理规定，加强技术安全和技术保密工作，严格实行标准化管理和计量管理。

（三）实验室的工作人员必须认真学习实验室有关的安全守则，熟悉有关仪器的操作规程和相关实验技术操作规程，服从实验室管理人员的管理，在实验室内的一切活动须经本实验室管理人员的许可方可实施。

（四）进入实验室的人员必须按规定穿着整洁的工作服。除实验室工作人员和与实验室工作有关的人员外，其他任何人员严禁入内。

（五）严禁实验室人员私自接受或安排他人在实验室内开展实验工作、进行仪器检测和私自收费，或减免应收费用，违者将按有关规定严肃处理和处罚。

（六）在实验室工作的人员，应严格遵守本行业的有关法律、法规和规章，每次实验必须有详尽的仪器登记使用记录，认真填写仪器使用登记薄。

（七）实验室开放时间为正常上班时间。在实验室加班应事先提出申请并经批准，连续工作时应安排人员值守。

（八）实验室内各种仪器、器皿应按规定的位置放置，不得任意堆放，以免错拿错用，仪器使用完后认真填写仪器使用登记表。

（九）实验室工作人员必须做到文明、有序管理。必须认真执行有关实验室安全卫生的管理规定，做到文明整洁，仪器设备摆放整齐，杜绝事故的发生。

（十）实验室钥匙管理应严格遵守实验室有关钥匙管理的规定，严禁任何人以任何借口私自配制或转借他人。

（十一）非本院的个人或团体参观实验室需经院领导批准。任何人未经批准不得私自安排他人参观。

二、实验室安全制度

（一）认真贯彻“安全第一，以防为主”的方针，本着“谁管理，谁负责”原则，做好实验室防火、防爆、防潮等工作。

（二）实验室工作人员必须严格遵守操作规程及各项安全管理规章制度，在使用电、气、水、火时，必须按有关规定进行操作。

（三）实验室人员在实验前必须熟悉各类仪器的性能并进行安全检查，严格执行操作规程，并做好必要的安全防护。仪器设备在运行中，实验人员不得离开现场。

（四）严格按操作规范使用，管理好药品和试剂。易燃、易爆物品严禁烟火，有毒药品妥善存放。

（五）凡进入实验室的工作人员，都要熟悉准备进行实验的具体步骤和条件，选用适当的仪器和试剂药品，对可能发生的危险，应做好防护准备。

（六）实验室工作人员必须掌握消防常识和常用消防器材的使用，能区别不同火源选择适当的灭火器材。灭火器材要放置在明显及使用方便处，要定期检查，保证其处于完好有效状态。

（七）操作和处理易挥发、易燃试剂时，严禁用明火直接加热。

（八）实验室内仪器设备的电源线，必须经常检查有否损坏。电路或用电设备出现故障时，必须先切断电源，方可进行检查。

（九）按照仪器说明的要求，使用安全电压以上电压的电器设备均应有良好接地，电热设备所用电源导线应能满足功率（电流）要求，应经常检查是否完好无损。关闭闸刀开关时绝对不得用湿手进行操作。

（十）可燃物质（如汽油、煤油、酒精、可燃芳香烃等）不得存放在煤气灯、电炉或其它火源的附近。易燃、易爆物品、试剂要随用随购，不得在实验室内大量积存。

（十一）凡使用有毒气体、液体或在反应过程中产生有毒、刺激性气体和液体时，必须在通风柜内进行操作。

（十二）使用酸、碱等强腐蚀性试剂时，必须佩带橡胶手套，必要时佩带橡胶围裙，勿使易挥发试剂瓶口对着自己或他人。

（十三）清洗实验室仪器时应注意不使含有多量剧毒试剂的废液直接倒入下水道，必须先经适当转化处理再进行清洗排放。

（十四）高压气瓶严禁在日光下曝晒，高压气瓶不准放净瓶内气体，在正常情况下，保存压力不少于9.806×10Pa，气瓶严禁混用。

（十五）实验室及走廊内不准吸烟、就餐、会客、住宿，严禁携带无关物品或带领无关人员进入实验室。

（十六）实验室内应保证有各种必备的安全设施（通风橱、防尘罩、消防灭火器材等），并应定期进行检查，保证可随时提供使用。

（十七）实验工作结束后，必须关好电源、仪器开关。下班前，实验室工作人员必须检查操作的仪器及整个实验室的门、窗和不用的水、电、气的开关等，并确保关好。

（十八）发生意外事故时，应迅速切断电源、火源，立即采取有效措施及时处理，并及时报告有关领导。

（十九）发生安全事故时要立即采取措施，及时组织抢救，保护好事故现场，同时按规定上报，不得隐瞒不报或拖延上报。

三、实验室仪器设备管理

（一）我院仪器设备单价在1000元以上并能够独立使用的属于固定资产，不论使用何种经费购置（含上级拨款、科研经费等）均应统一入账、统一管理。

（二）实验室仪器设备及其耗材的采购应按单位有关程序采购，对采购回来的仪器设备做好入库检验，办理入库等手续，并做好仪器设备的档案管理工作。

（三）实验室所有仪器设备的操作人员必须经过专门培训且合格后方能操作、使用仪器设备。

（四）实验室所有仪器设备须由实验室专人负责管理、运行、维护、保养和使用。其他人员未经允许不得擅自操作仪器设备。

（五）仪器外借必须先登记方能提取使用，外单位或个人借用仪器设备，必须按规定办理借用手续，按期归还。

（六）责任人定期对仪器设备及配套工具进行检查维护，对检查维护情况进行如实记录并及时向相关领导反应。

（七）仪器操作者使用仪器时必须经责任人允许并严格按照仪器操作使用规定进行操作，必须严格执行仪器设备运行记录制度，记录仪器运行状况及时间，仪器出现故障时应及时向负责人员反应。

（八）实验室仪器设备管理遵循谁使用谁负责的原则，如若造成仪器设备的非正常损耗及丢失，要追究使用人的责任直到赔偿。所收取的赔偿费用将用于实验室的设备维修。

（九）因下列原因造成仪器设备损坏及丢失的，应予以赔偿：

（1）在提运、保管、领发、外借和使用过程中玩忽职守，不负责任，致使仪器设备受震、受潮、损坏、腐蚀、生锈、丢失、被盗等而造成损害或损失的。

（2）未经批准，擅自动用、拆改仪器设备的。

（3）尚未掌握操作技术、了解性能及使用方法，轻率动用仪器设备而造成仪器设备损坏的。

（4）公物私用造成损坏丢失的。

（5）由于不遵守规章制度等主观原因造成损失的。

（十）实验完成时，要按各仪器规定要求关闭电源，离开实验室时要确保所有仪器电源全部关闭。

四、贵重仪器设备有偿使用管理制度

（一）、贵重仪器设备的界定是指单价在人民币10万元（含十万元）以上的仪器设备或单台（件）价格不足10万元人民币，但属成套购置或需配套使用，总价在人民币10万元（含10万元）以上的仪器设备。

（二）、贵重仪器设备有偿使用收费标准和收费办法

（1）国家或省市物价管理部门有统一定价的，按统一定价收费。没有统一定价的，院里制定收费标准。

（2）收费的内容及标准的确定：使用贵重仪器设备，单位收取一定费用，包括成本费和微额利润。

成本的计算方法：成本=消耗费用+劳务费+折旧费。消耗费用：水、电、实验材料等一次性消耗费用。劳务费用：按照现行工资水平和作业时间计算，暂定每人每天80元。

仪器设备折旧费计算方法为：仪器设备折旧费率×使用机时数。（仪器设备折旧费率=仪器设备账面价值÷折旧年限÷世行贷款项目规定的1080小时）

利润率的计算方法：根据服务项目的难易程度和技术含量高低等具体情况，利润率一般掌握在20%-50%范围内。

（3）有偿使用收费计算方法：收费=成本×（1+利润率）

（三）、仪器设备对院内、院外的有偿服务，实行由院统一领导，收支两条线由院财务处集中核算的管理办法。

（四）、无论院内还是院外，使用仪器时均应认真、详细、完整地填写《邯郸市农业科学院贵重仪器设备有偿使用登记表》。此表一式两份，有实验室管理员负责填写。第一联报院财务处负责人作为收费、核报实验消耗材料、有偿使用效益考核的依据；第二联实验室管理员留存，作为实验室工作人员统计报表、申报奖励、工作考核、考评、晋职、劳务费的依据。

（五）、院财务处以各科（处）为单位建立仪器设备有偿使用收支明细账。

（六）、收益的分配与使用，仪器设备有偿使用费用按毛收入分配。100%上交院里，由院里管理使用，其中可用于成本、仪器维修和部分劳务费。

本管理制度由院办公室负责解释，在颁布之日起试行，在试行中发生问题则另行修订、完善。

2017年6月30日

邯郸市农业科学院精密贵重仪器设备有偿使用登记表

| 科（处）室名称 |  | 设备名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用人签字 |  | 使用时间 |  |
| 领导签字 |  | 设备负责人签字 |  |
| 测试项目、数量 |  | 收费额（元） |  |
|  |  | 收费方式 |  |
| 备注 |  |  |  |

此联由财务处留存

邯郸市农业科学院精密贵重仪器设备有偿使用登记表

| 科（处）室名称 |  | 设备名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用人签字 |  | 使用时间 |  |
| 领导签字 |  | 设备负责人签字 |  |
| 测试项目、数量 |  | 收费额（元） |  |
|  |  | 收费方式 |  |
| 备注 |  |  |  |

此联由实验室管理员留存

邯郸市农业科学院仪器设备维修申请表

申请处室：    年   月   日

| 设备名称 |  |  |  | 仪器品牌型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价（元） |  |  |  | 购置日期 |  |
| 维修经费支出计划 |  |  |  |  |  |
| 该仪器使用情况，承担任务，仪器设备损坏的原因及故障现象，维修经费预算等情况说明。 |  |  |  |  |  |
| 院长审核 |  |  |  |  |  |
| 处室审核 |  |  |  |  |  |
| 实验室审核 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |