仪器设备运行保养制度

- :目的:为保障公司设备仪器的正常使用和运行，规范人的设备仪器操作行为，定期检查和维护，设备仪器长期处于良好状态，特制定此制度。

- 二、范围:公司范围内的所有设施、设备、仪器。

- 设备、仪器的使用: 1、 设备、仪器必须按相应的操作规程操作，操作人员必须孰知所操作设备仪器的结构、性能和技术参数，经安全技术培训，达到本工种的应知应会，经考试合格后，方可上岗操作。2、新型设备仪器在使用之前，由工程技术人员对主要维护人员进行技术培训，编制有针对性的操作规程、维护保养制度之后，方准投入使用。设备仪器操作工、检修工要经常检查设备是否正常运行。3、使用机电设备的各种电气保护方法，机械防护装置必须齐全可靠并定期检查、实验，防爆性电气设备杜绝失爆，不合格设备、仪器不准投入使用，并认真记录备查。4、设备仪器的运转环境符合设备仪器的运转、检查要求，保持设备仪器的清洁卫生。

- 设备仪器的维护、保养:

- 严格执行日常检查、保养和定期检修制度，保证设备仪器状态完好，确保设备仪器安全可靠、经济、整洁的状态下进行。2、 建立包机制度,每台设备仪器的维护、保养包机到人，挂牌签名，责任人必须定期做好设备巡查并记录详细。3、大型固定设备仪器按规定进行技术测定和检验工作，发现问题及时处理，不准设备仪器带病运行;设备仪器润滑部位要经常上合格的润滑油。4、定期做好各种仪表、仪器的定期校验工作。5、 压力容器设备要按国家的相关规定使用和管理，定期进行检测和预防性检验工作。6、加强设备仪器的卫生管理，定期清理设备仪器上的灰尘。7、设备仪器检修、检查按国家相关标准进行。

- 河北绿岭果业有限公司

- 2017.8.16