公共实验室管理制度

- 实验室管理办法

- 本公共实验室的服务对象为本中心的科研人员、客座人员及其他科研单位的研究人员。

- 凡申请来本公共实验室做实验的人员均需提前一周预约，并完整填写《农业资源研究中心测试申请单》，实验室管理人员根据提交申请的先后顺序予以安排。预约成功后，须按时到公共实验室进行测试；不能准时到达须提前通知，否则，须重新预约。

- 预约成功的实验人员，自约定的实验时间起，可持有实验室的钥匙一把，持有者应妥善保管并对此期间实验室的安全负责。公共实验室的钥匙一律不允许私自配制或转借他人，若不慎遗失，要及时报告，以便采取相应的防范措施。实验结束后，应及时归还并做好登记。

- 为保障公共实验室的正常运转，根据样品数量对每一位使用者进行收费。收费标准实行对外价和对内优惠价。与公共实验室合作研究或成果共享的项目可享受对内优惠价。

- 凡进入公共实验室工作的人员, 须遵守实验室的管理办法、仪器设备管理制度和安全与卫生制度，积极向实验室提供详细的实验方法和原始数据。爱护公共财产，维护实验环境卫生。如有违章者, 或危及实验室正常工作的行为, 实验室有权终止其实验，造成危害的，要酌情追究责任直至赔偿。

- 公共实验室全部仪器设备适用本规章制度。单位台/套原值10万元以上的仪器实行仪器专管员制度。未经培训、考核的人员不得上机。

- 实验室开放时间为上午8:30-12:00，下午1:30-5:30，加班需预先提出申请。

- 仪器设备管理制度

- 本制度的目的在于规范公共实验室仪器设备使用和维护的方式及措施，以确保发挥仪器设备的效益以及实验室的正常运转。

- 本制度的适用范围涉及公共实验室拥有的所有仪器设备的使用、管理和维护的管理行为。

- 在发生本制度没有明确，而涉及仪器、设备的所有行为时，解释、执行权在公共实验室。

- 为保证大型仪器设备的完好率和充分发挥效能，所有大型仪器设备统一管理集中使用。

- 实行仪器专管员制度，使用仪器前必须征得仪器专管员的同意。操作人员必须经过专人培训合格方能上机操作，并严格遵守操作规程。对不遵守仪器设备操作规程的，仪器专管员有权停止其使用。造成损害的，要酌情严肃处理。

- 实行仪器设备运行记录制度，须仔细记录仪器运行状况、开关机时间和操机人。凡不及时记录者，一经发现，停止使用资格一周。

- 仪器设备附带的原版资料、软件一律不予外借。如需查阅，可借阅复印件，并需及时归还。

- 使用人员不得自行更改仪器设置或更换仪器的辅助设备、操作程序和软件程序等。若确有需要，必须经仪器专管员同意并更改。

- 需要田间使用的仪器，使用人员要向实验室管理员提供借条，使用期间仪器安全问题由借用者负责。使用完毕，立即归还仪器专管员并验收。

- 仪器管理人员须定期按各仪器使用说明书要求进行维护和清洁。

- 仪器所配置的计算机只能作数据采集用，实验完成后，需将实验结果复制到办公用计算机上。复制实验结果所用的U盘必须事先格式化，或者使用光盘。不得用仪器专用计算机办公、处理或长期保存数据。

- 仪器设备实行事故报告制度。在仪器出现故障时，当事人应立即停止使用，切断电源，及时通知仪器专管员，详细记录仪器的故障表现，以便及时和厂方联系维修事宜。严禁自己动手检修。当事人要书写详细的事故报告，协助专管员分析事故原因、分清责任、提出处理意见并及时向主管领导汇报。若属责任事故，当事人及其所在课题组要承担责任和经济赔偿；若由于自然原因和不可抗力造成的事故，经鉴定人员在报告单上签署处理意见后，可免于赔偿。

- 经济赔偿的计算：零配件损坏或遗失的，按价值赔偿；局部损坏可修复的，按维修商报价承担修理费；损坏后影响品质，但仍可使用的，按品质下降程度酌情计算损失价值；损坏或遗失仪器设备，可按新旧程度合理折旧后赔偿。

- 仪器管理人员应积极与拥有同类大型仪器设备的单位开展专业协作，定期交流使用、开发、维护和管理等各方面的工作经验，不断提高仪器的使用率，扩大应用领域。

- 仪器开机前，要检查仪器是否清洁、是否有损坏，开机后，要检查是否运转正常。发现问题须及时通知管理员，并找上一次使用者问明情况，知情不报者追查当次使用者的责任。

- 仪器运行过程中，操作人员需随时观察仪器运行状况。若出现异常或误操作，需及时通知仪器管理员。

- 仪器使用过程中，须保持仪器清洁；使用完毕，按操作规程关闭仪器，盖上防尘罩，将各使用器件清洗干净放回原处，打扫完室内卫生，请仪器管理员验收后，归还钥匙，方可离开。

- 实验辅助设施管理制度

- 本制度的适用范围涉及428综合化验室和432实验室的仪器设备及药品的使用、管理和维护。

- 使用人须向实验室管理员提出使用申请，列明所需药品和仪器。

- 使用综合化验室的药品，须准确记录药品名称、使用量、存放位置。使用过程中，须规范操作，避免污染和浪费药品。使用完毕后，须按存放要求放回原位。

- 使用综合化验室的仪器，须准确记录仪器名称、使用数量。使用过程中，须规范操作，避免损坏。使用完毕后，须按要求清洗干净，放于指定位置干燥或存放。如损坏仪器，须如实记录，照价赔偿。

- 使用烘箱和粉土机，须准确记录仪器状态和仪器工作起止时间。

- 实验过程中，须注意保持实验台面整洁，实验完毕，将药品、仪器归位后，须彻底清洁台面和地面。

- 全部实验结束，离开实验室前，须请化验室管理员进行清点和验收。

- 安全与卫生制度

- 本制度的目的在于确保公共实验室的安全与卫生，凡进入公共实验室的人员均须遵守本制度。

- 未经实验室管理人员同意，不得私自进入实验室，更不可擅自动用仪器设备和其他设施。

- 仪器操作人员须严格遵守仪器设备操作规程，不得违规操作或擅离职守。

- 进入实验室须熟悉水、电、气开关位置。严禁湿手拔插电线和擅自改接线路。

- 高压气瓶应定点存放、远离热源、火源。严禁在易燃易爆气体附近使用明火。

- 实验过程中须穿实验服，必要时佩戴其他防护用具。

- 不得在实验室内饮水、进食和吸烟。

- 实验前，应充分了解所用设备的安全状况、药品的性质和正确的使用方法。

- 存放和使用易挥发性药品，须注意通风。

- 存放和使用易燃品要避免明火，若不慎泄露，须立即大量通风，严禁拔插、开关电器和明火。

- 管理人员须定期排查安全隐患并排除。其他人员发现安全隐患须及时报告。

- 每间实验室都应配备优质适用的灭火器材，并定期更换，保证能正常使用。实验室管理人员要熟悉灭火器械的放置位置，并能够正确使用。

- 发生小火情，用正确方法扑灭，并报告管理员。发生火灾，须立即报警并迅速撤离。

- 废弃药液和实验垃圾须按要求处理，不得随意倾倒。

- 实验完毕，须仔细整理仪器、擦拭台面、清洁地面和清理垃圾。

- 离开实验室前，要检查水、电、气开关，并关好门窗。

- 样品测试流程

- 科研人员提出测样需求，若为实验室已开展的测试项目，则送样人按送样要求准备样品。

- 样品送到实验室后，化验室接样人接收样品并做好登记。然后分派给实验人员，实验人员清点核对后按存放要求放置于相应的位置保存待测。

- 实验人员完成测试，出具实验结果。接样人负责结果审核，若无疑义，则发给送样人，并请送样人签字确认记账；若存疑，则请实验人员进行复测。

- 送样人对结果有疑义时，测试人员负有解释职责。

- 若测样需求为实验室未曾开展的测试项目，则须接样人与实验人员商议可行性，包括技术可行性、经济效益等，并给出建议收费方案，报送主管领导审批。若通过，则后续流程同前。

- 若设备空闲，科研人员时间充裕，也可选择半自助测试，半自助测试按八折收费。

- 危险化学品管理制度

- 不得向不具备危险化学品经营许可证的单位采购危险化学品；未经安全管理责任部门批准，不得采购危险化学品；不得擅自出借、转让危险化学品。

- 采购的危险化学品应有供应单位提供的化学品安全技术说明书，危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签；包装物、容器应保持完整性，发现安全隐患，应立即更换。

- 危险化学品应当储存在专用库房，专人管理，危险化学品出入库要严格核查和登记，完整填写入库单、出库单。

- 要对危险化学品仓库设施进行经常性安全检查，及时排除安全隐患；应当及时维修或者更换存在安全隐患的危险化学品包装物、容器。

- 使用危险化学品的人员在使用前必须知悉危险化学品的理化性质、使用和保存方法及危害防护等信息。

- 根据国家环境保护有关法律法规，对产生的废弃危险化学品进行安全处置。