生物化工与环境工程学院

大型精密贵重仪器管理制度

⒈ 精密仪器室及仪器用具应经常保持高度清洁。室内温度、湿度要适宜。

⒉ 精密仪器室内仪器、药品存放应合理有序。

⒊ 严格按照仪器操作规程仔细认真操作。如发现问题立即停止使用。

⒋ 妥善保管好室内所有仪器、设备、用具、附件及其说明书、技术资料、技术档案、使用、保养、检修仪器的记录等。仪器的附件、零件也应登记造册。

⒌ 室内必须备有灭火器材，随时注意防火、防盗、防潮、防霉、防尘、防晒、防风等各项工作。

⒍ 管理人员必须做好日常维护保养工作，定期校检、检查仪器，保持其性能良好，确保教学、科研的正常使用。

⒎ 室内要保持安静，离开仪器室时，一定要关闭水、电、气、门、窗。