**特殊仪器设备使用管理办法（高压灭菌锅）**

为加强特殊仪器设备安全管理工作，坚持安全第一，预防事故发生，保障我所人员身体及财产安全，特对我所灭菌锅的安装前资料审批、使用、后期维护保养、安全排查等方面进行监督管理。

规定如下：

1.指定存放灭菌锅的位置，不经允许不准随意搬移、挪动。

2.新购灭菌锅需办理特殊仪器设备使用标识，将标识贴于灭菌锅醒目位置，方可使用。灭菌锅产品合格证、质量检测报告、设计文件、监督检验证明、安装及使用维护保养说明等相关技术文件存档保存。

3.操作人员须持有特殊仪器设备操作证方可使用。

4.操作人员应将特殊仪器日常使用状况，按要求记录。

5.特殊仪器设备安全管理员每周五下班前对灭菌锅进行安全排查，灭菌锅电源线接地是否良好、保护装置是否符合安全要求、灭菌锅内的水是否定期更换、安全阀和压力表功能是否完好、排水阀是否通畅等详细情况进行安全，记录。

6.仪器使用过程中出现故障或者发生异常情况，操作人员应立即向本部门安全管理员报告，安全隐患消除后方可使用。

7.特殊仪器设备未达到设计使用年限、存在严重事故隐患、无改造使用价值的需向所在地安全质检部门报告，办理使用登记注销手续后方可销毁，不得私自处置。已达到设计使用年限仍可继续使用的，应按照安全技术规范的要求，进行检验或安全评估，通过后变更使用登记证，方可继续使用。

8.对违反特殊仪器设备使用管理规定的，一经查出，封存仪器），并通报批评。